Утверждена

решением общего собрания

СНТ «Северянин»

от « 21 » мая 2016 г.

Инструкция

о мерах пожарной безопасности на территории СНТ «Северянин»

Настоящая инструкция разработана  в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации) и устанавливает нормы поведения людей и содержания территорий СНТ «Северянин» (далее – товарищество) в целях обеспечения пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми  владельцами садовых участков и работниками товарищества.

- Ответственность за пожарную безопасность садовых домов, дач и строений несут их владельцы.

- Все работники товарищества должны допускаться к работе после прохождения инструктажа и обучения мерам пожарной безопасности. Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

- Ответственным за пожарную безопасность на территории товарищества является председатель правления.

- На территории  СНТ «Северянин»  категорически запрещается:

а) разводить костры, сжигать мусор, древесные и растительные остатки вблизи строений, поджигать сухую траву на территории участка и перед забором вдоль проезжей части, рекомендуется сжигать мусор  в 200 литровых  бочках под постоянным контролем;

б) разводить открытый огонь в сухую и ветреную погоду, а также при установлении особого противопожарного режима;

б) эксплуатировать неисправные печи;

в) использовать неисправные электроприборы и электропроводку, оставлять без присмотра работающие электронагревательные приборы, использовать самодельные электроприборы и  плавкие предохранители;

г) выбрасывать мусор, растительные и древесные остатки, организовывать свалки на территории товарищества и за его пределами, на заброшенные участки, лесополосу и дорожный проезд;

д) размещать на проезжей части строительные материалы, крупногабаритные грузы, навоз и др., препятствующие свободному проезду транспорта.

5. Территория товарищества в пределах противопожарных расстояний, а также участки, примыкающие к садовым домам, дачам  и строениям, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п.

6. Дороги, проезды, подъезды к зданиям, сооружениям, водоисточникам, предусмотренным для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, в зимнее время очищаться от снега и льда.

Владельцы участков должны постоянно очищать проезд вдоль забора от травы, кустов и деревьев, для свободного проезда транспорта, в т.ч. пожарных машин.

Владельцы временно неиспользуемых  дачных участков должны содержать  их в противопожарном состоянии – регулярно скашивать траву, вырубать «самосев» хвойных деревьев, не допускать свалки мусора. Территорию участка необходимо огородить.

7. Планировка и застройка территории товарищества, зданий и сооружений на территории товарищества должна осуществляться согласно СНиП – 30-02-97. Индивидуальные садовые (дачные) участки, как правило, должны быть огорожены. Ширина ворот должна быть не менее 4.5м, калитки – не менее 1м. Ширина проезжей части улиц и проездов принимается для улиц – не менее 5,0м, для проездов – не менее 3,5 м.

8. В летний период у каждого садового дома, дачи и строения должна быть бочка с водой объемом не менее двухсот  литров или огнетушитель, лопата, лом, топор,  ведро и другие первичные средства пожаротушения.

9. При возникновении пожара:

а) незамедлительно сообщить об этом в  пожарную охрану по телефону «01», с мобильного 112, председателю правления СНТ «Северянин» по телефону +7(903)101-0822 и мотористу мотопомпы по телефону ___________.

б) до прибытия пожарных подразделений принять меры к эвакуации  людей и приступить к тушению пожара подручными средствами.

в) организовать встречу и сопровождение пожарных подразделений к месту пожара.

10. Рекомендуется владельцам дачных строений страховать их.

Инструкция рассмотрена на заседании правления «___» апреля 2016г.